附件一

商务条款

1. 交货时间：合同签定后30天内。
2. 交货地点：

重庆大学B区。

1. 包装及运输：

免费送货上门、原厂包装。

* 1. 报价：
1. 投标人应慎重考虑定价，该定价应为货物价格、相关软件价格、资料价格，以及运输、安装调试、培训、验收和质保期内服务等相关费用的总合。报价内容：项目总体价格；总价格中的各分项价格，至少包含：材料、运输、安装、调试、验收、备件、管理费、保修、利润和税金。
2. 国内货物报价币种为人民币；符合国家减免税政策的进口货物报价币种为外币报价；外币报价应为CIP/CIF重庆或其他更优的价格条款。评标价格分值计算时，汇率按开标当天中国银行首次卖出价统一换算。
	1. 合同的签订：中标单位应按《中标通知书》指定的时间、地点与重庆大学签订技术协议和商务合同。
	2. 初验收：供方在完成激光器制造后，需方将派遣2人到供方进行初验收，费用由供方承担。
	3. 安装调试、质量保证、技术服务:
3. 货物到达需方后，供方在收到需方通知后应及时到现场共同开箱检查；若有缺项，供方应立即补齐；供方承担由于包装不妥、运输而引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。
4. 当所有应提供的物品齐全后，供方应委派安装及维修工程师到需方现场完成安装、调试、技术指导，需方应全力配合。供方同时应随货物提供原版的用户手册、使用指南、安装说明、维护事项及产品合格证、检验报告、质量证明等完整的技术资料。安装、调试、验收所需的特殊物品由供方自备，安装调试均为供方免费提供。
5. 按厂方出厂标准测定货物各项参数，自带的标准样品，测量方法，须确认实测值在合格范围内。
	1. 验收标准:

按供货方合格证书、技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

* 1. 人员培训（操作，维护）等要求:

供方向用户免费提供现场安装及基本的培训服务，不限参加人数。要求供方派有资格的技术人员指导并制定培训内容。通过技术培训，应使需方的使用人员能够进行熟练操作和常规维护。

* 1. 保修与服务：
1. 货物安装、调试后，质保期为三年及以上，保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算，在此期间依据详细使用说明书正常使用，如有损坏或质量不合格者，供方应及时给予修复和更换，其修理和更换应是免费的。
2. 对质量保证期过后出现的故障，应采取及时有效的修理，免维修人工费和差旅费，只收取材料成本费。
3. 提供货物终身售后服务。在需方提出维修要求后，供方能在2小时内作出维修响应，24小时内到达用户现场进行维修处理。
	1. 付款方式：
4. 进口货物：供方与需方指定的外贸公司签订合同后，外贸公司向供方开具100%合同金额的信用证，其中90%凭装运单据议付；10%凭学校用户单位盖章的验收报告议付。
5. 国内货物：货物到货安装调试正常运行、经验收合格，且收到供方提交的合同总价5%的质保金后，支付合同总价的100%；自货物验收合格之日起一年后，货物无遗留质量问题时无息退还质保金。